AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS PAŠTAS

SKELBIMAS DĖL LOGISTIKOS PATALPŲ NUOMOS PANEVĖŽIO MIESTE

Pavadinimas: Akcinė bendrovė Lietuvos pašto gamybinių ir administracinių-buitinių negyvenamųjų patalpų, pritaikytų bendrovės veiklai, nuoma Panevėžio mieste.

Nuomojamų patalpų paskirtis: negyvenamosios patalpos, pritaikytos bendrovės veiklai ir skirtos akcinės bendrovės Lietuvos pašto veiklos funkcijoms atilikti.

Nuomininkas: AB Lietuvos paštas, J. Jasinskio g. 16, Vilnius

Įmonės kontaktinis asmuo: Dainius Černys, el. paštas: d.cernys@post.lt.

Nuomos būdas: viešas konkursas – derybos

Paraiškų ir dokumentų pateikimo tvarka ir terminas:

- Paraiška teikiama užpildant siūlomų nuomai patalpų paraiškos formą (šablonas pasiekiamas per nuorodą Bendrovės internetiniame tinklapyje https://www.post.lt/index.php/lt/patalpu-nuoma-ir-pardavimai).

- paraiškas ir kitus nekilnojamo turto valdytojo arba jo įgalioto asmens pasirašytus dokumentus su priedais reikia pateikti elektronine forma, skenuotus, pdf. formatu el. paštu: d.mineikiene@post.lt ne vėliau kaip iki 2021 m. kovo 22 d. 17.00 val.

## Paraiška ir bet kokia su ja susijusi ir vėlesnė pasiūlymų informacija yra pateikiama lietuvių kalba. Jeigu pateikiami užsienio kalbomis surašyti dokumentai ar jų kopijos, kartu turi būti pateikiami vertimų biuro patvirtinti dokumentų vertimai į lietuvių kalbą.

- Teikiant paraišką būtina numatyti nuomininkui patalpų apžiūrėjimo galimybę, numatant laiką, per kurį bus galima fiziškai apžiūrėti ir įvertinti nuomojamas patalpas.

- Nuomojamoms patalpoms keliami privalomi reikalavimai*:

dėl planuojamų nuomotis patalpų įrengimo

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas planuoja išsinuomoti gamybinės paskirties patalpas su administracinės ir buitinės paskirties patalpomis pašto skirstymo veiklai vykdyti dešimties metų laikotarpiui, su galimybe nutraukti nuomos Sutartį po penkerių metų. Planuojama patalpų nuomos pradžia 2021 m. rugpjūčio mėnuo.

- Planuojamų nuomotis gamybinių patalpų plotas – apie 1000 m2;

- Planuojamų nuomotis administracinių – buitinių patalpų plotas – apie 200 m2;

- Bendras nuomojamų patalpų plotas apie 1.200 m2.

Žemiau pateikiamas planuojamų nuomotis patalpų įrengimo aprašymas.

Administracinės – buitinės patalpos:

- Kompiuterinės darbo vietos administracijoje – 20 vnt., išdėstytos atskiruose kabinetuose pastato pirmame aukšte pagal preliminarų planą. Vieną administracijos kompiuterinę darbo vietą (KDV) sudaro 3 kompiuterinio tinklo lizdai ir 4 elektros kištukiniai lizdai.

- Moterų persirengimo patalpa su dušais ir WC (20 žm. – apie 20 m2, pagal normas).

- Vyrų persirengimo patalpa su dušais ir WC (20 žm. – apie 20 m2, pagal normas).

- Poilsio patalpa darbuotojams su virtuvėle – apie 20 m2. Virtuvėlėje turi būti įrengti vandentiekio – nuotekų įvadai plautuvei ir elektros kištukiniai lizdai šaldytuvų ir mikrobangų krosnelių bei arbatinukų  pajungimui.

- Serverinės patalpa su 1-a serverine spinta 42 U, 1 m gylio su 4 lentynom. Patalpos plotas apie 8 m2. Patalpoje turi būti įrengtas kondicionierius.

- Du atskiri Telia šviesolaidiniai įvadai iki serverinės spintos.

- Administracinėse patalpose turi būti įrengti kondicionieriai. Visose administracinėse ir buitinėse  patalpose įrengiamas reikiamo galingumo (pagal higienines normas) vėdinimas.

- Visose administracinėse – buitinėse patalpose įrengiamos pakabinamos „Amstrong“ tipo lubos, sienos glaistomos ir dažomos, grindų danga – PVC, homogeninė, atspari trinčiai ir lengvai valomos. Grindjuostės įrengiamos iš tos pačios PVC grindų dangos, užleidžiant ją ant sienų 10 cm.

- Durys patalpose montuojamos ZK tipo (išskyrus specialios paskirties patalpas ir laukines duris patekimui į pastatą). Specialios paskirties patalpose durys montuojamos pagal pateiktus reikalavimus. Visos specialios paskirties patalpų durys ir laukinės durys į pastatą, bei serverinės patalpos durys montuojamos su praėjimo kontrole. Serverinės patalpos durys priešgaisrinės.

- Administracinės – buitinės patalpos būtų atskirtos nuo gamybinių patalpų naudojantis praėjimo kontrole. Vidaus ir lauko durys turi turėti įeigos kontrolės funkciją. Įeigos kortelė valdomos per monitoringo sistemą. Durys valdomos su dvipusiais įeigos kortelių nuskaitymo įrenginiais, ne žemesnės kaip III saugumo klasės. Kasos, ginklinės patalpos, įslaptintos informacijos saugojimo patalpos durys papildomai prie įeigos kontrolės iš išorės rakinamos raktu, o iš vidaus atidaromos rankena.

Gamybinės patalpos:

- Kompiuterinės darbo vietos (KDV) gamyboje – 14 vnt. Kabeliai atvedami nuo lubų. Vieną KDV sudaro 3 kompiuterinio tinklo lizdai ir 4 elektros kištukiniai lizdai.

- Gamybinių patalpų palubėje turi būti išvedžioti kabeliai bevielio ryšio (WI-FI) siųstuvų įrengimui – 6 vnt. WI-FI stoteles montuos LP IT inžinieriai.

- Sandėlio patalpose turi būti įrengti keturi automatiniai vartai su oro užuolaidomis, sumontuotomis iš vidinės patalpų pusės. Oro užuolaidų valdymas nuo vartų atsidarymo.

- Sandėlyje įrengiami elektros įvadai (2 vnt. po 7 kW) transporterių pajungimui ir vienas 9 kW įvadas lauke perdirbamų atliekų presui.

- Laiškininkų darbo zonoje ant skirstymo stalų įrengiami elektros kištukiniai lizdai (po 2 vnt vienai darbo vietai). Baldus tiekia AB Lietuvos paštas.

- Slaptų siuntų patalpa (aprašyta Įslaptintai informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-08-13 nutarimu Nr. 820) – apie 12 m2 su 1 KDV (pageidautina pirmame aukšte, gamybinių patalpų prieigose). Patalpos įrengimo aprašymas pridedamas atskirai.

- Ginklų saugojimo patalpa (Ginklų patalpos specialūs reikalavimai nurodyti Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakyme Nr.5-V-180, 2011.03.03, nauja redakcija 2019.10.08, priedas Nr. 1) – apie 8 m2 (pageidautina pirmame aukšte, gamybinių patalpų prieigose). Patalpos įrengimo aprašymas pridedamas atskirai. Abejos durys varstomos į išorę.

- Kasos patalpa pagal reikalavimus (Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro įsakyme, Dėl biudžetinių įstaigų kasų patalpų įrengimo rekomendacijų, patvirtintų 2001.02.05, Nr.49, priedas Nr. 1) su 1 KDV (pageidautina pirmame aukšte, gamybinių patalpų prieigose). Patalpoje turi būti langas natūraliam darbo vietos apšvietimui su apsauginėmis grotomis ir langelis pinigų išmokėjimui. Patalpos įrengimo aprašymas pridedamas atskirai.

- Prie rampos vartų turi būti atvesti silpnų srovių ir elektros (220 V) įvadai su galimybe Lietuvos paštui sumontuoti RFID antenas prie vartų (4 vnt.). Antenas tiekia LP.

- Pastate prie rampos vartų ir kasos patalpoje, taip pat sandėlio zonoje įrengiamos 1800 4 Mpx vaizdo stebėjimo kameras (iki 28 vnt.). Filmuota medžiaga įrašoma vaizdo įrašymo įrenginyje, kuris montuojamas serverinėje patalpoje. Įrašymo įrenginio talpa turi būti ne mažesnė kai 30 d. vaizdo stebėjimo kamerų išdėstymo planas (lauko ir vidaus patalpų) papildomai suderinamas su užsakovu.

- Sandėlio patalpose turi būti įrengta vėdinimo sistema su šalčio sekcija. Darbo vietų įrengimas turi atitikti higienos normas ir užtikrinti žiemos metu nemažesnę kaip 200C temperatūrą ir vasaros metu ne aukštesnę kaip 240C temperatūrą.

- Planuojamas nuomotis pastatas turi būti apšiltintas iš išorės ir turėti įrengtą atskirą šildymo sistemą planuojamam nuomotis plotui.

Sklypo sutvarkymas:

- Prie pastato įrengiama dengta rampa autobusiukams su 0,62 m paaukštėjimu nuo važiuojamosios kelio dangos. Rampos ilgis turi būti ne mažiau 25 - 30 m, kad vienu metu galėtų krautis 10 – 12 autobusiukų. Patogiam autobusiukų pakrovimui turi būti sumontuota 10 rankinių išlyginamųjų tiltelių patogiam autobusiukų pakrovimui.

- Prie pastato įrengiama dengta rampa su 2-iem išlyginamaisiais rankiniais tilteliais vilkikų iškrovimui. Rampos aukštis nuo važiuojamos kelio dalies 1,2 m. Priešais rampą sumontuojami ratų kreipiančiosios saugiam vilkikų su puspriekabėmis privažiavimui prie rampų. Aikštelė vilkikų manevravimui priešais rampą turi būti ne mažesnė kaip 32 m ilgio.

- Vaizdo stebėjimo kameros patenka į bendrą poreikį 28 vnt.

- Lietuvos paštui skirta teritorija aplink pastatą turi būti aptverta segmentine arba analogiška ne žemesne kaip 1,8 m aukščio tvora. Jei planuojamo logistikos centro kaimynystėje yra gyvenamieji namai, teritorijos aptvėrimas nuo gyvenamųjų namų pusės turi būti įrengiamas iš triukšmą mažinančių medžiagų, kad gyventojai nesiskųstų logistikos centro keliamu triukšmu transporto pakrovimo ir iškrovimo metu.

- Transporto patekimas į teritoriją turi būti vykdomas per automatinius vartus. Vartų valdymas nešiojamų pultelių pagalba.

- Teritorijoje ar greta jos turi būti galimybė pastatyti 48 darbuotojų automobilius, su konkrečiai pažymėtomis skirtomis Lietuvos paštui vietomis, ir du vilkikus su puspriekabėmis prie rampos.

- Jei pastatas yra ne I-os elektros tiekimo patikimumo kategorijos, įrengti elektros įvadą lauke, su galimybe pasijungti 60 kW dyzelinį elektros generatorių, nepertraukiamai pašto veiklai vykdyti.

- Teritorija nakties metu turi būti apšviesta LED šviestuvais, valdomais nuo programuojamų foto ir laiko relių.

Kiti reikalavimai:

- Apšvietimas:

  - Administracinės patalpos - mažiausiai 500 lx (jei nėra natūralaus apšvietimo, turi būti 750 lx);

  - Laiškininkų zonoje - mažiausiai 500 lx (jei nėra natūralaus apšvietimo, turi būti 750 lx);

  - Sandėlio patalpos/siuntų tvarkymo patalpos – mažiausiai 300 lx (jei nėra natūralaus apšvietimo, turi būti 500 lx).

2) Patalpos turi būti įrengtos vadovaujantis LR darbuotojų saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais.

3) Visi elektroninio ryšio UTP kabeliai kompiuterinių darbo vietų pajungimui turi būti ne žemesnės kaip 6-os kategorijos.

4) Pastate turi būti įrengta apsaugos ir priešgaisrinė signalizacija.

5) Visos pastato sandėliavimo sienos turi būti apsaugotos nuo sugadinimo – įrengtos sienų apsaugos. Tas pats reikalavimas galioja rampose iš lauko pusės, kad krovos metu pastato sienos nebūtų pažeistos ar kitaip sugadintos.

6) Pastato išoriniai kampai ir rampų vartų angokraščiai turi būti apsaugoti gerai matomais metaliniais vamzdžiais ar kampuočiais nežemesniais kaip 1,5 m aukščio.

Prašome įsivertinti išvardintus patalpų įrengimo darbus ir pateikti savo pasiūlymus patalpų nuomai 10 metų laikotarpiui, su galimybe nutraukti sutartį po 5 metų.

Priedai:

Priedas Nr. 1 – „Reikalavimai specialios paskirties (kasų, ginklų apyvartos) patalpoms“

Priedas Nr. 2 – „Slaptų siuntų patalpos įrengimo aprašymas“

Priedas Nr. 3 – „Preliminarus pavyzdinis sklypo ir pirmo aukšto planas“